# Општина Прилеп

# Локална самоуправа

### Municipality of Prilep

## Local government

Прилеп, 30.01.2026

Предмет: Известување

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерно место локален водоснабдителен систем  Алинци – двор –  не е здравствено исправна, заради наод на бактерии од цревно потекло и не смее да се користи за пиење без претходно вриење од 10 минути. Неопходно е соодветно техничко решение за објектот со можност за редовна дезинфекција на водата.

Исто така водата од мерно место л.в.с. Старо Лагово – куќа до објект – на основа на извршените испитувања и стручната анализа примерокот одговара за употреба, но мора редовно да се хлорира и количината на резидуален хлор во мрежата да се движи во границите од 0,2-0,5 мг./л. вода.

Општина Прилеп