# Општина Прилеп

# Локална самоуправа

### Municipality of Prilep

## Local government

Прилеп, 05.11.2026

Предмет: Известување

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерно место :

Л.в.с – Ерековци – Кочоски Пецо  - на основа на резултатите од извршените испитувања и стручната анализа примерокот ОДГОВАРА за употреба согласно прописите за здравствената исправност.

Додека Лок.в.с.Канатларци -чешма сред село -на основа на резултатите од извршените испитувања и стручната анализа примерокот ОДГОВАРА за употреба,но количината на резидуален хлор во мрежата да се намали и да се движи во границите од 0,2-0,5 мг/л вода.

Општина Прилеп